- 报价表

- 项目名称: 绶溪片区生态治理及基础设施配套项目-莆田市荔城区实验学校项目桩基检测

| 项目 | 桩径D(mm) | 桩长（暂定)L(m | 基桩竖向承载力特征值（KN） | 单桩竖向抗压静载试验加载值（KN) | 数量 | 单价报价 | 总价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低应变动力检测 | 900 | 6~10 | 3600 | 7200 | 154 | 元/根 |  |  |
| 高应变动力检测 | 900 | 6~10 | 3600 | 7200 | 2 | 元/根 |  |  |
| 单桩竖向抗压静载试验 | 900 | 6~10 | 3600 | 7200 | 7200*4 | 元/KN |  |  |
| 单桩竖向抗压静载试验 | 1200 | 6~10 | 3600 | 7200 | 7200*4 | 元/KN |  |  |
| 钻取桩芯强度试验 | 900 | 6~10 | 3600 | 7200 | 10 | 元/根 |  |  |
| 声波透射法 | 900 | 6~10 | 3600 | 7200 | 10 | 元/根 |  |  |
| 声波透射法 | 1200 | 6 | 3600 | 7200 | 4 | 元/根 |  |  |
| 锚杆抗拔力检验 | 165 | 3~5 | 180 | 360 | 19 | 元/根 |  |  |
| 上浮量长期监测 | 165 | 3~5 | / | / | 19 | 元/根 |  |  |

- 具体工程内容、有关设计、施工说明和检测要求，以本项目经审查合格的施工图纸为准。

- 注：1、投标人应按上述工程量清单逐项填报单价、合价和总投标报价，投标人不得任意、增减或修改工程量清单中的项目或数量。

- 2、本工程按实际完成的数量乘中标单位所报的单价结算工程款。

- 3、本项目桩基检测费用最高限价为225532元，报价超过该价格视为无效报价。该费用包含完成本合同所需的进退场费、设备场内倒运费、仪器设备费、检测费、技术工作费、加班费、奖金补贴、劳保费、安全医疗费、旅差费、配合费、管理费、设备费、办公场所费用等一切费用在内的直接费、间接费、税金和利润。投标人应根据工程说明、有关规范认真地针对全部工程进行桩基检测收费的投标报价，若有漏项，此部分价格将被视为己包含在其它分项中，不再另行补价。

投标人：    （盖报价单位公章）

日期：    年   月   日

附件：

（1）省级及以上行政主管部门颁发的具有建筑地基基础工程检测资质复印件加盖公章；

（2）省外检测机构需取得福建省建设厅颁发《省外建设工程质量检测机构备案证书》（复印件加盖公章）;

（3）拟派的项目组负责人须具有中级工程师及以上职称证书及桩基检测上岗证书，同时项目负责人须是投标人在职人员（项目负责人所属单位以注册执业证书或职称证上的工作单位为准，若注册执业证或职称证上没有体现工作单位的，须提供相关人员近6个月的社保缴费证明。项目负责人专业以注册执业证或职称证上的专业为准，若未能在上述任一种证书上体现专业的，按资格不合格处理。）复印件加盖公章。

（4）省级及以上计量行政部门颁发的计量认证证书（复印件加盖公章）。