- 报价表

- 项目名称: 绶溪片区生态治理及基础设施配套项目-莆田市荔城区实验学校项目基坑及边坡监测

- （1）基坑监测

| - 项目 | - 数量 | - 单价 | - 小计 - （元） | - 合计 - （元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 小学部坡顶沉降观测 | - 6点35次 | - 元/点·次 |  |  | - 单价为综合单价，含运输费、材料费、机械费、埋设安装费及技术费等相关费用。 |
| - 小学部坡顶水平位移观测 | - 6点35次 | - 元/点·次 |  |  |  |
| - 小学部深层水平位移 | - 66米35次 | - 元/米·次 |  |  |  |
| - 小学部水位观测 | - 2点35次 | - 元/点·次 |  |  |  |
| - 初中部坡顶沉降观测 | - 4点35次 | - 元/点·次 |  |  |  |
| - 初中部坡顶水平位移观测 | - 4点35次 | - 元/点·次 |  |  |  |
| - 初中部深层水平位移 | - 48米35次 | - 元/米·次 |  |  |  |
| - 初中部水位观测 | - 2点35次 | - 元/点·次 |  |  |  |

- （2）边坡监测

| - 项目 | - 数量 | - 单价 | - 小计（元） | - 合计（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 坡顶沉降观测 | - 21点30次 | - 元/点·次 |  |  | - 单价为综合单价，含运输费、材料费、机械费、埋设安装费及技术费等相关费用。 |
| - 坡顶水平位移观测 | - 21点30次 | - 元/点·次 |  |  |  |
| - 深层水平位移 | - 152米30次 | - 元/米·次 |  |  |  |
| - 锚索应力监测 | - 10点30次 | - 元/点·次 |  |  |  |
| - 建筑物沉降观测 | - 24点30次 | - 元/点·次 |  |  |  |

- 具体工程内容、有关设计、施工说明和监测要求，以本项目经审查合格的施工图纸为准。

- 注：1、投标人应按上述工程量清单逐项填报单价、合价和总投标报价，投标人不得任意、增减或修改工程量清单中的项目或数量。

- 2、本工程按实际完成的数量乘中标单位所报的单价结算工程款。

- 3、本项目基坑及边坡监测总费用最高限价为256490元，报价超过该价格视为无效报价。该费用包含完成本合同所需的进退场费、设备场内倒运费、仪器设备费、材料埋设费、监测费、技术工作费、加班费、奖金补贴、劳保费、安全医疗费、旅差费、配合费、管理费、设备费、办公场所费用等一切费用在内的直接费、间接费、税金和利润。投标人应根据工程说明、有关规范认真地针对全部工程进行桩基监测收费的投标报价，若有漏项，此部分价格将被视为已包含在其它分项中，不再另行补价。

投标人：    （盖报价单位公章）

日期：    年   月   日

附件：

（1）具备合格有效的工程勘察专业（岩土工程）乙级及以上资质或工程勘察专业（岩土工程物探测试检测监测）乙级及以上资质；

（2）省外投标人在闽从事监测业务的，还需提供福建省住房和城乡建设厅颁发相应资格要求的资质证书或备案证书。