园林工程招标控制价编制说明

工程名称：黄石立交桥桥面绿化花化工程

- 工程概况 1.建设地点：莆田市荔城区。 2.工程专业：园林工程。 3.专业工程主要内容：包括设计范围内的成品花箱、绿化种植及养护等项目。 - 编制范围 按照福建省城厢规划设计研究院设计的《黄石立交桥桥面绿化花化工程》（2023.10）图纸，专业范围包括园林景观工程,具体如下： 1.不含三通含一平。 - 编制依据 1.图纸：福建省城厢规划设计研究院设计的《黄石立交桥桥面绿化花化工程》（2023.10）图纸等。 2.招标文件：福建省华兴源工程管理有限公司编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容：无。 3.地质勘察报告：无。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、各专业工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）及现行补充或调整文件。 5.预算定额：《福建省园林绿化工程预算定额》 (FJYD-501-2017)、《福建省市政工程预算定额》 (FJYD-401～409-2017)、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301~311-2017)及现行补充或调整文件。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件。其中，暂列金额：无；专业工程暂估价：无；甲供材料费：无。 7.人材机价格： （1）人工费指数：人工费动态指数1.1965。 （2）施工机械台班单价：《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）。 （3）材料设备价格：莆田2023年8月份（下半月）材料综合价格（不含增值税）、定额基价、市场询价；苗木价格参照莆田市2022年（不含税）园林绿化苗木预算价格。 8.其他：无。 - 取费标准 1.专业类别：园林建筑、绿化种植及养护。 2.总承包服务费费率：无。 3.税率：9%。 - 施工方法与措施 1.土方工程：考虑人工施工。 2.石方工程：本项目无。 3.脚手架：本项目无。 4.混凝土模板及支架：本项目无。 5.围堰：本项目无。 6.便道及便桥：本项目无。 7.洞内临时设施：本项目无。 8.大型机械设备进出场及安拆费：本项目无；大型机械设备基础：本项目无；大型机械设备检测：本项目无。 9.施工排水降水：本项目无。 10.处理、监测、监控：本项目无。 11.材料二次搬运：本项目无。 12.行人、行车干扰：本项目无。 13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：本项目无。 14.爆破安全措施：本项目无。 15.试验爆破措施：本项目无。 16.爆破现场警戒与实验措施：本项目无。 17.水上支架平台：本项目无。 18.施工围挡：本项目无。 19.工程排污费：本项目无。 - 材料设备品牌及甲供材料 1.本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. 2.甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. - 经市场询价的材料设备：玻璃钢花箱。 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 05B001; 成品花箱; 护栏A 规格：700*400*400、5厚玻璃钢花箱 50*4不锈钢扁钢托架 270mm厚种植土 铺设排水板; 组; 图示以数量计算. 05B002; 成品花箱; 护栏B 规格：700*400*400、5厚玻璃钢花箱 50*4不锈钢扁钢托架 270mm厚种植土 铺设排水板; 组; 图示以数量计算. 05B003; 成品花箱; 护栏C 规格：700*400*800、5厚玻璃钢花箱 670mm厚种植土 铺设排水板; 组; 图示以数量计算. 八、其他需要的说明 1、经建设单位确认，本工程绿化养护期按一年，前半年成活率养护、后半年日常养护； 2、其余不详之处详见预算书。 - 招标控制价审核情况