{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":21,"n_cols":8,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,3,6],[3,7,4,7],[19,0,19,7],[20,0,20,7]]}
["报价表"]
["报价单位（加盖公章）：                                                年    月     日"]
["联系人：                                                        联系电话："]
["序号","物资/服务名称","规格或型号","数量","单位","金额（元，含税及运费）",null,"备注"]
[{"$nulls":5},"单价      ","总价     "]
[1,"市政府1号楼","投光灯80W",9,"套"]
[2,"市政府1号楼","LED窗台灯3000K",2,"个"]
[3,"市政府1号楼","LED洗墙灯1m",11,"条"]
[4,"市政府1号楼","开关电源400W",18,"台"]
[5,"市政府1号楼","电源线2*4",1,"卷"]
[6,"市政府2号楼","投光灯80W",9,"套"]
[7,"市政府2号楼","LED洗墙灯1m",20,"条"]
[8,"市政府2号楼","开关电源400W",21,"个"]
[9,"市政府2号楼","电源线2*4",1,"卷"]
[10,"市政府3号楼","投光灯80W",25,"套"]
[11,"市政府3号楼","LED庭院灯",1,"个"]
[12,"市政府3号楼","开关电源400W",19,"个"]
[13,"市政府3号楼","电源线2*4",1,"卷"]
[14,"安装调试费及高空费","/",1,"项"]
["合计：               元（含税及运费）"]
["注：报价应包含税金（增值税专用发票）、运费、卸车费、安装费等一切费用。采用合计最低者中标。所有灯具包安装及对未亮灯具进行修缮，需在2月15日前完成修复。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}